****

1. **Состояние доступности объекта**

**3.1.** Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы:

№: 1,2,3,5,6,12,31,36,37,43,50,52,55,56,65,70,74,80,84,89,90,98 до остановки «Театр оперы и балета», № 37,43,49,51,52,53,55,63,64,71,77,80,81,83,87,88,89,90,91,107, троллейбусы № 7,8,15 до остановки «ул. Перенсона».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2.** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

**3.2.1.** Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70м от остановки «Театр оперы и балета»,

150 м от остановки «ул. Перенсона»

**3.2.2.** Время движения (пешком): от остановки «Театр оперы и балета» 3 минуты, от остановки «ул. Перенсона» 5 минут

**3.2.3.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

**3.2.4.** Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

**3.2.5.** Информация на пути следования к объекту: нет

**3.2.6.** Перепады высоты на пути: нет

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3.** Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Категория инвалидов****(вид нарушения)** | **Вариант организации****доступности объекта****(формы обслуживания)** [<\*>](#P1694) |
| 1  | Все категории инвалидов и МГН  | ВНД |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2  | передвигающиеся на креслах-колясках  | А |
| 3  | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | А |
| 4  | с нарушениями зрения  | ВНД |
| 5  | с нарушениями слуха  | ВНД |
| 6  | с нарушениями умственного развития  | ВНД |

<\*> Указывается один из вариантов: **«А» –** доступны все структурно-функциональные зоны**; «Б» –** в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; **«ДУ**» **–** доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; **«ВНД**» **–** временно недоступен.

**3.4.** Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных****категорий инвалидов** [<\*\*>](#P1722) |
| 1  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2  | Вход (входы) в здание  | ДП-В |
| 3  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ-В |
| 4  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | ДЧ-В |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения  | ДП-В |
| 6  | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДЧ-И (о,с,г) |

<\*\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно.

**3.5.** Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Отсутствуют система информации для слабослышащих и слабовидящих инвалидов, тактильные знаки. Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания театра (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020г.

1. **Управленческое решение**

**4.1.** Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны****объекта** | **Рекомендации по адаптации****объекта (вид работы)** [<\*>](#P1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки  | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2.** Период проведения работ: 2016-2020 гг. в рамках исполнения план реконструкции здания.

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Универсальная доступность.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается: нет

**4.5.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт: krasopera.ru.

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 07 сентября 2016г.

2. Акта обследования объекта: от 07 сентября 2016г.

3. Решения Комиссии Доступно частично – всем от 07 сентября 2016г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор театра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Гузий

07 сентября 2016г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1.** Наименование объекта Административное здание КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета»

**1.2.** Адрес объекта: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

**1.3.** Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 6 этажей, 13110,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка 8616,3 кв. м

**1.4.** Год постройки здания 1978, год последнего капитального ремонта 2010-2011гг.

**1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

**1.6.** Название организации: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета

**1.7.** Юридический адрес организации (учреждения) 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

**1.8.** Основание для пользования объектом (оперативное управление,

аренда, собственность) оперативное управление

**1.9.** Форма собственности: государственная собственность Красноярского края

**1.10.** Территориальная принадлежность: краевая

**1.11.** Вышестоящая организация: Министерство культуры Красноярского края

**1.12.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина-123а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

**2.1.** Сфера деятельности: культура

**2.2.** Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность

**2.3.** Форма оказания услуг: на объекте

**2.4.** Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

**2.5.** Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

**2.6.** Плановая мощность: посещаемость до 836 человек в день, вместимость 836 мест.

**2.7.** Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3.Состояние доступности объекта для инвалидов и других**

**маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1.** Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы: №: 1,2,3,5,6,12,31,36,37,43,50,52,55,56,65,70,74,80,84,89,90,98 до остановки «Театр оперы и балета», № 37,43,49,51,52,53,55,63,64,71,77,80,81,83,87,88,89,90,91,107,

троллейбусы № 7,8,15 до остановки «ул. Перенсона».

**3.2.** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

**3.2.1.** Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м от остановки «Театр оперы и балета»,

150 м от остановки «ул. Перенсона»

**3.2.2.** Время движения (пешком): от остановки «Театр оперы и балета» 3 минуты, от остановки «ул. Перенсона» 5 минут

**3.2.3.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

**3.2.4.** Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

**3.2.5.** Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

**3.2.6.** Перепады высоты на пути: нет

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3.** Вариант организации доступности ОСИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Категория инвалидов****(вид нарушения)** | **Вариант организации****доступности объекта****(формы обслуживания)** [<\*>](#P1761) |
| **«А»****доступность всех зон и** **помещений-универсальная** | **«Б»****специально выделенные участки и помещения** | **«ДУ»****доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно** | **«Нет»****не организована доступность** |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН  |  |  |  | Х |
|  | *в том числе инвалиды:*  |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках  |  | Х |  |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  |  | Х |  |  |
| 4 | с нарушениями зрения  |  |  |  | Х |
| 5 | с нарушениями слуха  |  |  |  | Х |
| 6 | с нарушениями умственного развития  |  |  |  | Х |

 <\*> с учетом СП 59.13330.2012

**3.4.** Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные****структурно-функциональные зоны** | **Основные структурно-функциональные зоны** [<\*\*>](#P1761) | **Приложение** |
| **К****Для передвигающихся на креслах-колясках** | **О****с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата** | **С****с нарушениями зрения** | **Г****с нарушениями слуха** | **У****с умственными нарушениями** | **Для всех категорий МГН** | **№****на** **плане** | **№****фото** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  | 3,4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  | 6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП | ДП | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  | 8,9 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП | ДП | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  | 11,12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |  | 7 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |  | 1 |

<\*\*> Указывается: **ДП** – доступно полностью; **ДЧ** – доступно частично; **ДУ** – доступно условно; **Нет** – недоступно.

**3.5.** Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Отсутствуют системы информации для слабослышащих и слабовидящих инвалидов, тактильные знаки. Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания театра (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 года.

1. **Управленческое решение**

**4.1.** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны**  | **Рекомендации по адаптации объекта** [<\*>](#P1761)**(виды работ)** |
|  |  | **Не нуждается (доступ обеспечен)** | **Ремонт****(текущий,** **капитальный)** | **Индивидуальное техническое** **решение** **(ТСР)** | **Технические** **решения не** **возможны** | **Организация альтернативной формы обслуживания** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | **Х** |  |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание  |  |  | **Х** |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  |  |  | **Х** |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)  |  |  | **Х** |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения  |  |  | **Х** |  |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)  |  |  | **Х** |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  |  |  | **Х** |  |  |
| 8 | Все зоны и участки  |  |  | **Х** |  |  |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2.** Период проведения работ: 2016-2020 гг. в рамках исполнения план реконструкции здания.

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

**4.4.** Для принятия решения не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается: нет

**4.5.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте krasopera.ru.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:

Директор театра

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Гузий

07 сентября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**Объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Красноярск, Красноярский край** |  **07 сентября 2016г.** |

1. **Общие сведения об объекте**

**1.1.** Наименование объекта: КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

**1.2.** Адрес объекта: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

**1.3.** Сведения о размещении объекта:

- часть здания 6 этажей 13110,8 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка 8616,3 кв. м

**1.4.** Год постройки здания 1978, дата последнего капитального ремонта 2010-2011гг.

**1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г.

**1.6.** Название организации: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета

1. **Характеристика деятельности организации на объекте**

**(по обслуживанию населения)**

**2.1.** Виды оказываемых услуг: культурно-досуговая деятельность

1. **Состояние доступности объекта**

**3.1.** Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы:

№: 1,2,3,5,6,12,31,36,37,43,50,52,55,56,65,70,74,80,84,89,90,98 до остановки «Театр оперы и балета», № 37,43,49,51,52,53,55,63,64,71,77,80,81,83,87,88,89,90,91,107, троллейбусы № 7,8,15 до остановки «ул. Перенсона».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2.** Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

**3.2.1.** Расстояние до объекта от остановки транспорта: 70 м от остановки «Театр оперы и балета», 150 м от остановки «ул. Перенсона».

**3.2.2.** Время движения (пешком): от остановки «Театр оперы и балета» 3 минуты, от остановки «ул. Перенсона» 5 минут

**3.2.3.** Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

**3.2.4.** Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

**3.2.5.** Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

**3.2.6.** Перепады высоты на пути: нет

 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3.** Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации****доступности ОСИ****(формы обслуживания)** [**<\*>**](#P2014) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН  | ДУ |
|  | в том числе инвалиды:  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках  | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | А |
| 4 | с нарушениями зрения  | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха  | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития  | ДУ |

<\*> Указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»;** **А** – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; **Б** – в уровне первого этажа организовано место облуживания инвалидов; **ДУ** – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; **ВНД** – временно недоступен.

**3.4.** Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные****структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** [<\*\*>](#P1761) | **Приложение** |
| **№** **на плане** | **№****фото** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДП-В |  | 3,4,5 |
| 2 | Вход (входы) в здание  | ДП-В |  | 6 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ДЧ-В |  | 8,9 |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)  | ДЧ-В |  | 11,12 |
| 5 | Санитарно-гигиеническиепомещения  | ДП-В |  | 7 |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)  | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | ДЧ-И (о,с,г) |  | 1 |

<\*\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

**3.5.** Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Отсутствуют системы информации для слабослышащих и слабовидящих инвалидов, тактильные знаки. Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания театра (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 года.

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1.** Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации****объекта (вид работы)** [<\*>](#P1761) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки  | Индивидуальное решение с ТСР |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**4.2.** Период проведения работ: 2016-2020 гг. в рамках исполнения план реконструкции здания.

**4.3.** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП

**4.4.** Для принятия решения не требуется

**4.4.1.** Согласование на Комиссии *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)* не требуется

**4.4.2.** Согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указат*ь) не требуется

**4.4.3.** Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется

**4.4.4.** Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется

**4.4.5.** Согласование с общественными организациями инвалидов требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется.

**4.4.7.** Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте krasopera.ru.

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Территории, прилегающей к объекту  | на\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_ л. |
| 2. Входа (входов) в здание  | на\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л. |
| 3. Путей движения в здании  | на\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта  | на\_\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_\_ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений  | на\_\_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_\_ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте  | на\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | на\_\_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_\_ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | на\_\_\_\_\_ 17\_\_\_\_\_\_ л. |

**Руководитель рабочей группы:**

Заместитель директора по общим вопросам В.А. Либрехт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

**Члены рабочей группы:**

Главный инженер И.В. Нагибин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Начальник отдела по обслуживанию здания Подовалова О.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Инженер по обслуживанию здания Пилипчевская Г.Я. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

**Представитель министерства культуры Красноярского края:**

М.К. Устюгов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

**Представители общественных организаций инвалидов:**

**Красноярское региональное отделение**

**ОООИ «Всероссийское общество глухих»**

Председатель Н.П. Кондратьев **\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

**ЦРООВОИ:**

Председатель Г.В. Зименко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

**ОООИ «Красноярская краевая организация ВОС»**

Председатель В.И. Прудкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

 № 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование функционально-****планировочного элемента** | **Наличие** **элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№** **на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для****инвалида****(категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию  | есть |  | 6 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути |  | Нанесение тактильных средств | ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории  | есть |  | 8,9 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути | С,О | Нанесение тактильных средств | ТР |
| 1.3 | Лестница (наружная)  | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный)  | есть |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | есть |  | 2,5 | Автостоянка на 3 автомобиля, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой | К |  |  |
|  | **ОБЩИЕ** **требования** **к зоне**  |  |  |  | **Тактильные** **средства на** **территории** | К,О,С | Нанесение тактильных средств на территории |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **структурно-****функциональной** **зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2217)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации по****адаптации** **(вид работы)** [**<\*\*>**](#P2218)**к** [**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **№ на****плане** | **№****фото** |
| Территория прилегающая к зданию | ДП-В |  | 3,4,5 | Текущий и капитальный ремонт |

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **функционально-****планировочного****элемента** | **Наличие** **элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№****на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для** **инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 2.1 | Лестница (наружная)  | есть |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный)  | есть |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью)  | есть |  | 6 | Имеется твердое нескользкое покрытие |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная)  | есть |  | 6 | Нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | К,О,С | Установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | КР |
| 2.5 | Тамбур  | есть |  | 8 |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ** **требования к** **зоне**  |  |  |  | **Крепление двери, обеспечивающее** **задержку автоматического** **закрывания продолжительностью не менее 5 сек.** | **К** | **Установить крепление** **двери, обеспечивающее** **задержку автоматического закрывания продолжительностью не** **менее 5 сек.** |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-****функциональной зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2274)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации по****адаптации (вид****работы)** [**<\*\*>**](#P2275) **к**[**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **№****на****плане** | **№****фото** |
| Вход в здание | ДП-В |  | 6 |  |

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****функционально-****планировочного элемента** | **Наличие** **элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№ на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для** **инвалида (категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  | есть |  | 8 | Ширина коридоров составляет 3,80м., доступ на второй этаж возможен с помощью подъемной платформы |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания)  | есть |  | 9 | Ширина лестницы 3,80м. |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания)  | нет |  |  | Наклонная подъемная платформа |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)  | есть |  | 9,10 |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь  | есть |  | 6 | Двухстворчатые двери, пороги оборудованы металлическими пандусами |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоныбезопасности)  | есть |  | 8,9 | Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, ширина проема запасного выхода 1,6м. | К,С | Выполнить работы по нанесению тактильной предупредительной информации | ТР |
|  | **ОБЩИЕ** **требования** **к зоне**  |  |  |  | **Наличие** **тактильной** **предупредительной** **информации о препятствии** | **К,С** | **Выполнить** **работы по нанесению тактильной предупредительной информации** |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-****функциональной зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2335)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации****(вид работы)** [**<\*\*>**](#P2336)**к** [**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **N на****плане** | **N****фото** |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДЧ-В |  | 8,9 | ТР: Выполнить работы по нанесению тактильной информации |

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Нанесение визуальной и тактильной предупредительной информации.

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **функционально-****планировочного** **элемента** | **Наличие** **элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№ на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для** **инвалида** **(категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания  | есть |  | 11,12 | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном | С | Заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделить контрастным цветом дверной проем  | ТР |
| 4.3 | Прилавочная формаобслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ** **требования** **к зоне**  |  |  |  | **Ширина дверного проема не менее 0,9м, высота** **порога не более 0,025м** | **К,С** |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-****функциональной зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2399)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации****(вид работы)** [**<\*\*>**](#P2400)**к** [**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **№ на****плане** | **№****фото** |
| Зальная форма обслуживания | ДЧ-И |  | 11,12 | ТР: Заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделить контрастным цветом дверной проем  |

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Заменить ручки на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделить контрастным цветом дверной проем.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **функционально-****планировочного** **элемента** | **Наличие элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№ на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для** **инвалида** **(категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 5.1 | Туалетная комната  | есть |  | 7 | Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей  | К,О,С | Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | ТР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная)  | есть |  | 8 |  |  |  |  |
|  | **ОБЩИЕ требования к зоне**  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-****функциональной зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2544)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации****(вид работы)** [**<\*\*>**](#P2545)**к** [**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **№ на****плане** | **№****фото** |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-В |  | 7 | ТР |

<\*> Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Установить крючки для одежды, костылей и т.д.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от 07 сентября 2016г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета

660049, г. Красноярск, ул. Перенсона-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **функционально-****планировочного** **элемента** | **Наличие** **элемента** | **Выявленные****нарушения****и замечания** | **Работы по****адаптации****объектов** |
| **есть/****нет** | **№ на****плане** | **№****фото** | **Содержание** | **Значимо****для** **инвалида** **(категория)** | **Содержание** | **Виды****работ** |
| 6.1 | Визуальные средства  | нет |  |  | Отсутствуют  |  | Установить визуальные средства получения информации | ТР |
| 6.2 | Акустические средства  | нет |  |  | Отсутствуют |  | Установить акустические средства получения информации | ТР |
| 6.3 | Тактильныесредства  | нет  |  |  | Отсутствуют  | С | Установить тактильные средства получения информации | ТР |
|  | **ОБЩИЕ****требования** **к зоне**  |  |  |  | **Отсутствие визуальных, акустических, тактильных средств получения информации**  | **С** | Установить визуальные, акустические, тактильные средства получения информации в местах движения и получения услуги |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-****функциональной зоны** | **Состояние****доступности** [**<\*>**](#P2596)**(к** [**пункту 3.4**](#P2016)**Акта обследования****ОСИ)** | **Приложение** | **Рекомендации****по адаптации****(вид работы)** [**<\*\*>**](#P2597)**к** [**пункту 4.1**](#P2056) **Акта****обследования ОСИ** |
| **№ на****плане** | **№****фото** |
| Системы информациина объекте | ВНД |  |  | КР |

<\*>Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (к, о, с, г, у)** - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И (к, о, с, г, у)** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.